## Plan Geral C
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo C REPROGRANAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Preço base: SINAPI com desoneração |  |  | inserir valor do bdi | ----> | 25.5
1.255
sinapi 19-01-2020
| CPOS com desoneração – boletim 171 |  |  | LOCAL RUA APARECIDO NUNES S/N
| FDE – outubro / 2017 |  |  | BAIRRO NOVA GUATAPARÁ
10 |  |  |  | EDIF C - Edificação principal do Proinfância C | un | 1 |  |  | 596077.4448
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 331.24 | 415.7062 | 4157.062
|  |  |  | Subtotal item 1 |  |  |  |  | 4157.06
| 5 |  |  | PAREDES E PAINEIS
| 5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
|  | 73937/003 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x15x15cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 20.3 | 106.08 | 133.1304 | 2702.5471
|  | 73937/003 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 25.85 | 106.08 | 133.1304 | 3441.4208
| 5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
|  | mercado | local | Pergolato pre moldado | m² | 20 | 260 | 326.3 | 6526
|  | 74229/001 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 34.15 | 589.05 | 739.2577 | 25245.6522
| Subtotal item 5 | [7 empty] | 37915.6201
| 6 |  |  | ESQUADRIAS
| 6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
|  | 232014; 300102; 210301; 90843 90828 | CPOS; CPOS; CPOS; SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm,PM1,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 9 | 1624.59 | 2038.8604 | 18349.744
|  | 300102; 210301; 90843 90828 | CPOS; CPOS; SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE,PM2,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 6 | 1421.8 | 1784.359 | 10706.154
|  | 90843 90828 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm,PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 2 | 773.72 | 971.0186 | 1942.0372
|  | 90843 90828 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m ,PM4,incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias, inclusive fechadura | und | 9 | 773.72 | 971.0186 | 8739.1674
|  | 90841 90826 | SINAPI SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,60x2,10mPM5, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias, incliusive fechadura | und | 1 | 694.55 | 871.6602 | 871.6602
|  | 23.04.580 | CPOS | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m,PM-06,incluso marco, dobradiças, conforme projeto de esquadrias | und | 5 | 888.57 | 1115.1553 | 5575.7767
|  | 23.04.630 | CPOS | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m,PM-07,incluso marco, dobradiças,conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 426.43 | 535.1696 | 3211.0179
| 6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
|  | 74046/002 | SINAPI | Tarjeta do tipo LIVRE/OCUPADO, para portas de banheiro | und | 11 | 30.38 | 38.1269 | 419.3959
| 6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
| 6.3.1 | 25.02.010 | CPOS | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 570.98 | 716.5799 | 2407.7085
| 6.3.2 | 25.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 701.56 | 880.4578 | 2958.3382
| 6.3.3 | 20.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana-PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.26 | 701.56 | 880.4578 | 1109.3768
| 6.3.4 | 25.02.050 | CPOS | Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com venezianaPA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.4 | 701.56 | 880.4578 | 352.1831
6.4
| 6.5 |  |  | VIDROS
| 6.5.1 | 72118 | SINAPI | Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 3.84 | 142 | 178.21 | 684.3264
| 6.5.2 | 84959 | SINAPI | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 65.88 | 164.84 | 206.8742 | 13628.8723
0
| Subtotal item 6 | [7 empty] | 70955.7588
| 7 |  |  | COBERTURA
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
| 8.1 | 74106/001
|  |  | SINAPI | Calha em chapa de aço | m² | 6.5 | 43 | 53.965 | 350.7725
| 8.2 | 74025/001 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 317.66 | 46.69 | 58.5959 | 18613.5895
| Subtotal item 8 | [7 empty] | 18964.362
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS
| 9.6 | 89170 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 54 | 47.94 | 60.1647 | 3248.8938
| 9.7 | 89170 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 204.94 | 47.94 | 60.1647 | 12330.1536
| Subtotal item 9 | [7 empty] | 15579.0474
| 10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 7.2 | FDE 02.01.012 | FDE | Piso de pedra rolada | m² | 168.15 | 62 | 77.81 | 13083.7515
| 10.5 | 11.18.020 | CPOS | Lastro de areia para o playground | m³ | 27.44 | 132.41 | 166.1745 | 4559.8297
| 10.6 | 68333 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 182 | 44.64 | 56.0232 | 10196.2224
| 10.7 | 300402 | CPOS | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 21.42 | 139.55 | 175.1353 | 3751.3971
| 10.8 | 300410 | CPOS | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.87 | 70.79 | 88.8414 | 343.8164
| 10.9 | MERCADO | LOCAL | Grelha de aço inox para piso, l=5cm | m | 5.87 | 40.6 | 50.953 | 299.0941
| 10.10 | 16.02.027 | FDE | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playgraund) | m | 33.6 | 22.18 | 27.8359 | 935.2862
| Subtotal item 10 | [7 empty] | 33169.3974
| 11 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
| 11.1 | 190106 | CPOS | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.2 | 124.79 | 156.6114 | 3006.9398
| 11.2 | 190106 | CPOS | Soleira em granito cinza andorinha, L=17cm, E=2cm | m | 4.07 | 124.79 | 156.6114 | 637.4086
| 11.6 | 23.08.380 | CPOS | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 45.57 | 63.55 | 79.7552 | 3634.4467
| Subtotal item 11 | [7 empty] | 7278.7952
| 12 |  |  | PINTURA
| 12.1 | 33.02.080 | CPOS | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1029.62 | 9.63 | 12.0856 | 12443.627
| 12.2 | 33.02.060 | CPOS | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos | m² | 617.89 | 8.53 | 10.7051 | 6614.6051
| 12.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 1029.62 | 12.02 | 15.0851 | 15531.9207
| 12.4 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 617.89 | 9.39 | 11.7844 | 7281.4938
| 12.5 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 97.09 | 18.56 | 23.2928 | 2261.498
| Subtotal item 12 | [7 empty] | 44133.1445
| 13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V
| 13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 13.1.1 | 83463 74130/004 74130/005 09.05.093 09.04.021 | SINAPI SINAPI SINAPI FDE FDE | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 06 disjuntores tripolares, sendo 1 reserva, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto) | un | 1 | 1281.52 | 1608.3076 | 1608.3076
| 13.1.2 | 83463; 74130/001; 74130/004; 09.05.092 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (08 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto) | un | 1 | 746.44 | 936.7822 | 936.7822
| 13.1.3 | 83463; 74130/004; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 11 circuitos (11 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto) | un | 1 | 862.14 | 1081.9857 | 1081.9857
| 13.1.4 | 83463; 74130/004; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 01 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto) | un | 1 | 876.57 | 1100.0954 | 1100.0954
| 13.1.5 | 74131/005; 74130/005; 74130/001; 74130/002; 09.05.093 | SINAPI; SINAPI; SINAPI; SINAPI; FDE | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (21 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva e 01 disjuntor trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 1 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto) | un | 1 | 1173.22 | 1472.3911 | 1472.3911
| 13.1.6 | 83463 74130/004 74130/001 09.05.092 | SINAPI; SINAPI SINAPI FDE | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) | un | 1 | 703.27 | 882.6038 | 882.6038
| 13.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 13.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
| 13.3.1 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2820 | 2.37 | 2.9743 | 8387.667
| 13.3.2 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 400 | 3.66 | 4.5933 | 1837.32
| 13.3.3 | 91930 | SINAPI | #6 mm² | m | 390 | 4.95 | 6.2123 | 2422.7775
| 13.3.4 | 91932 | SINAPI | #10 mm² | m | 152 | 7.95 | 9.9772 | 1516.542
| 13.3.5 | 92986 | SINAPI | #35 mm² | m | 200 | 17.04 | 21.3852 | 4277.04
| 13.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 13.4.1 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | un | 134 | 59.49 | 74.6599 | 10004.4333
| 13.4.2 | 72339 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa | un | 8 | 59.49 | 74.6599 | 597.2796
| 13.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 35 | 22.69 | 28.4759 | 996.6582
| 13.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 3 | 35.97 | 45.1423 | 135.427
| 13.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 2 | 49.24 | 61.7962 | 123.5924
| 13.4.6 | 91055 | SINAPI | Interruptor paralelo 10 A, completa | un | 10 | 28.03 | 35.1776 | 351.7765
| 13.4.7 | 73953/006 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 57 | 97.05 | 121.7977 | 6942.4717
| 13.4.8 | 73953/002 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa | un | 13 | 74.21 | 93.1335 | 1210.7361
| 13.4.9 | MERCADO | LOCAL | Luminária de piso | un | 17 | 143.45 | 180.0297 | 3060.5057
| 13.4.10 | 09.11.076 | FDE | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 10 | 486.6 | 610.683 | 6106.83
| 13.4.11 | 09.09.061 | FDE | Luminárias 2X32 com aletas | un | 4 | 209.7 | 263.1735 | 1052.694
| 13.4.12 | 74094/001 | SINAPI | Arandelas 60W | un | 21 | -65.7 | -82.4535 | -1731.5235
| 13.4.13 | 92868 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 192 | 11.49 | 14.4199 | 2768.6304
| 13.4.14 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 113 | 8.46 | 10.6173 | 1199.7549
| 13.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
| 13.5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
| 13.5.1.1 | 690926 | CPOS | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 1 | 708.26 | 888.8663 | 888.8663
| 13.5.1.2 | 6620225 | CPOS | Switch de 24 portas | un | 2 | 1896.48 | 2380.0824 | 4760.1648
| 13.5.1.3 | MERCADO | LOCAL | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 221.91 | 278.497 | 278.497
| 13.5.1.4 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 4 | 38.81 | 48.7066 | 194.8262
| 13.5.1.5 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 38.81 | 48.7066 | 194.8262
| 13.5.1.6 | MERCADO | LOCAL | Trava Path Panel | un | 4 | 107.19 | 134.5234 | 538.0938
| 13.5.1.7 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 2 | 38.81 | 48.7066 | 97.4131
| 13.5.1.8 | MERCADO | LOCAL | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 38.81 | 48.7066 | 48.7066
| 13.5.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 0 | 0
| 13.5.2.1 | 39.18.120 | CPOS | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 480 | 12.24 | 15.3612 | 7373.376
| 13.5.2.2 | MERCADO | LOCAL | Cabo UTP Categoria 5e | m | 900 | 0.6 | 0.753 | 677.7
| 13.5.2.3 | 73768/013 | SINAPI | Cabo CCI - 5 Pares | m | 50 | 3.4 | 4.267 | 213.35
| 13.5.2.4 | MERCADO | LOCAL | Cabo coaxial | m | 120 | 0.6 | 0.753 | 90.36
| 13.5.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
| 13.5.3.1 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | un | 24 | 37.86 | 47.5143 | 1140.3432
| 13.5.3.2 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | un | 15 | 37.86 | 47.5143 | 712.7145
| 13.5.3.3 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | un | 24 | 37.86 | 47.5143 | 1140.3432
| 13.5.3.4 | 690925 | CPOS | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros | un | 24 | 37.86 | 47.5143 | 1140.3432
| 13.5.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 | 0
| 13.5.4.1 | 690334 | CPOS | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 33 | 28.39 | 35.6294 | 1175.7718
| 13.5.4.2 | MERCADO | LOCAL | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 3 | 1.58 | 1.9829 | 5.9487
| 13.5.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
| 13.5.5.1 | 690313 | CPOS | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 4 | 240.35 | 301.6392 | 1206.557
| 13.5.5.2 | MERCADO | LOCAL | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 76 | 95.38 | 190.76
| 13.5.5.3 | 09.06.007 | FDE | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada | un | 22 | 30.9 | 38.7795 | 853.149
| 13.5.5.4 | 400206 | CPOS | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica | un | 1 | 27.6 | 34.638 | 34.638
| 13.5.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 13.5.6.1 | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 120 | 11.61 | 14.5705 | 1748.466
| 13.5.6.2 | 38.04.060 | CPOS | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", inclusive curvas | m | 72 | 28.57 | 35.8553 | 2581.5852
| 13.5.6.3 | 38.21.12 | CPOS | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 45 | 38.6 | 48.443 | 2179.935
| 13.5.6.4 | MERCADO | LOCAL | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 28 | 35.14 | 70.28
| 13.5.6.5 | MERCADO | LOCAL | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 28 | 35.14 | 35.14
| 13.5.6.6 | MERCADO | LOCAL | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 30.5 | 38.2775 | 38.2775
| 13.5.6.7 | MERCADO | LOCAL | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 31.8 | 39.909 | 79.818
| 13.5.6.8 | MERCADO | LOCAL | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 20.3 | 25.4765 | 25.4765
| Subtotal item 13 | [7 empty] | 88058.5057
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
| 14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
| 14.1.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 34.16 | 42.8708 | 42.8708
| 14.1.2 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 5 | 72.16 | 90.5608 | 452.804
| 14.1.3 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 131.63 | 165.1956 | 165.1956
| 14.1.4 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | 237.61 | 298.2005 | 298.2005
| 14.1.5 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 13 | 74.46 | 93.4473 | 1214.8149
| 14.1.6 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 8 | 70.84 | 88.9042 | 711.2336
| 14.1.7 | 73795/010 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | 129.67 | 162.7358 | 162.7358
| 14.1.8 | 46.01.020 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 125 | 19.23 | 24.1336 | 3016.7062
| 14.1.9 | 46.01.030 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 48 | 23.94 | 30.0447 | 1442.1456
| 14.1.10 | 46.01.040 | CPOS | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 27.68 | 34.7384 | 1042.152
| 14.1.11 | 46.01.050 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 54 | 31.03 | 38.9427 | 2102.9031
| 14.1.12 | 46.01.060 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 12 | 42.72 | 53.6136 | 643.3632
| 14.1.13 | 46.01.070 | CPOS | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 78 | 58.97 | 74.0073 | 5772.5733
| 14.1.14 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 11 | 222.99 | 279.8524 | 3078.3769
| 14.1.15 | MERCADO | LOCAL | Caixa dágua metálica completa de 25.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 37000 | 46435 | 46435
| 14.1.16 | 94797 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 55.45 | 69.5897 | 69.5897
| 14.1.17 | MERCADO | LOCAL | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 11 | 6 | 7.53 | 82.83
| 14.1.18 | MERCADO | LOCAL | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 1 | 40 | 50.2 | 50.2
| 14.1.19 | MERCADO | LOCAL | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | un | 1 | 235 | 294.925 | 294.925
| 14.1.20 | 431013 | CPOS | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 1466.26 | 1840.1563 | 3680.3126
| 14.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
| 14.2.1 | 460705 | CPOS | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 93.96 | 117.9198 | 1415.0376
| 14.2.2 | 460704 | CPOS | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 84.34 | 105.8467 | 1905.2406
| 14.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 14.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
| 14.3.1.1 | 73816/001 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 84 | 26.35 | 33.0692 | 2777.817
| 14.3.1.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 34 | 62.24 | 78.1112 | 2655.7808
| 14.3.1.3 | 46.05.040 | CPOS | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | 38.95 | 48.8822 | 2932.935
| 14.3.1.4 | 46.05.050 | CPOS | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 48 | 66.17 | 83.0433 | 3986.0808
| 14.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS
| 14.3.2.1 | 08.12.066 | FDE | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 20 | 8.11 | 10.178 | 203.561
| 14.3.2.2 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 6 | 141.77 | 177.9213 | 1067.5281
| 14.3.2.3 | 6087 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 6 | 21.87 | 27.4468 | 164.6811
| 14.3.2.4 | MERCADO | LOCAL | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 4 | 115 | 144.325 | 577.3
| 14.3.2.5 | MERCADO | LOCAL | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 4 | 112 | 140.56 | 562.24
| Subtotal item 14 | [7 empty] | 89007.1351
| 15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
| 15.1 | 89482 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 6 | 18.36 | 23.0418 | 138.2508
| 15.2 | 89491 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 9 | 44.76 | 56.1738 | 505.5642
| 15.3 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 4 | 8.63 | 10.8307 | 43.3226
| 15.4 | 08.10.056 | FDE | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 9.74 | 12.2237 | 48.8948
| 15.5 | 08.10.057 | FDE | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 6 | 10.35 | 12.9892 | 77.9355
| 15.6 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 42 | 48.24 | 60.5412 | 2542.7304
| 15.7 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 96 | 22.14 | 27.7857 | 2667.4272
| 15.8 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 62 | 28 | 35.14 | 2178.68
| 15.9 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | 43.22 | 54.2411 | 2603.5728
| 15.10 | 46.03.060 | CPOS | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12 | 97.2 | 121.986 | 1463.832
| 15.11 | MERCADO | LOCAL | Caixa sifonada de sabão em PVC |  | 1 | 51.37 | 64.4693 | 64.4693
| 15.12 | 49.03.036 | CPOS | Caixa de gordura sifonada em PVC | un | 1 | 239.92 | 301.0996 | 301.0996
| Subtotal item 15 | [7 empty] | 12635.7792
| 16 |  |  | LOUÇAS E METAIS
| 16.1.1 | 95472 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 692.71 | 869.351 | 1738.7021
| 16.1.2 | 86932 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 425.57 | 534.0903 | 1602.271
| 16.1.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente, inclusive assento | un | 9 | 480.92 | 603.5546 | 5431.9914
| 16.1.4 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 11 | 222.99 | 279.8524 | 3078.3769
| 16.1.6 | 300802 | CPOS | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 577.45 | 724.6997 | 1449.3995
| 16.1.7 | 44.20.280 | CPOS | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 3 | 28.41 | 35.6546 | 106.9637
| 16.1.8 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 34.09 | 42.7829 | 598.9613
| 16.1.9 | 440392 | CPOS | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 238.3 | 299.0665 | 897.1995
| 16.1.10 | 86904; 86887; 442065; 442022 | SINAPI; SINAPI; CPOS; CPOS | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 4 | 319.95 | 401.5372 | 1606.149
| 16.1.11 | 440127; 442065; 442022; 86887 | CPOS; CPOS; CPOS; SINAPI; | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 17 | 311.32 | 390.7066 | 6642.0122
| 16.1.12 | 440348 | CPOS | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 21 | 199.87 | 250.8368 | 5267.5738
| 16.1.13 | 440313 | CPOS | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 20 | 25.4 | 31.877 | 637.54
| 16.1.14 | 440303 | CPOS | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 15 | 44.16 | 55.4208 | 831.312
| 16.1.15 | 300103 | CPOS | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 6 | 128.07 | 160.7278 | 964.3671
| 16.1.16 | MERCADO | LOCAL | Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 44.98 | 56.4499 | 112.8998
| 16.1.17 | 430402 | CPOS | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 2 | 144.67 | 181.5608 | 363.1217
| 16.1.18 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 8 | 62.8 | 78.814 | 630.512
| 16.1.19 | 470220 | CPOS | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 9 | 50.01 | 62.7625 | 564.8629
| 16.1.20 | MERCADO | LOCAL | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | 377.9 | 474.2645 | 948.529
| 16.1.21 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 55.6 | 69.778 | 209.334
| 16.1.22 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 55.6 | 69.778 | 767.558
| 16.1.23 | 440640; 442020; 442064 | CPOS; CPOS; CPOS; | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 630.7 | 791.5285 | 1583.057
| 16.1.24 | 440630; 442020; 442064 | CPOS; CPOS; CPOS; | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 11 | 346.19 | 434.4684 | 4779.1529
| 16.1.25 | 440359 | CPOS | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 119.06 | 149.4203 | 1643.6233
| 16.1.26 | 430402 | CPOS | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 144.67 | 181.5608 | 181.5608
| Subtotal item 16 | [7 empty] | 42637.0311
| 17 |  |  | BANCADAS
| 17.1 | 440221 | CPOS | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 32.813 | 463.34 | 581.4917 | 19080.4872
| 17.2 | 440221 | CPOS | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 22.2 | 463.34 | 581.4917 | 12909.1157
| 17.3 | 440221 | CPOS | Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto | m² | 2.7039 | 463.34 | 581.4917 | 1572.2954
| Subtotal item 17 | [7 empty] | 33561.8983
| 19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
| 19.1 |  |  | CAPTAÇÃO
| 19.1.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 55.64 | 69.8282 | 209.4846
| 19.1.2 | 42.05.170 | CPOS | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 50 | 18.27 | 22.9288 | 1146.4425
| 19.1.3 | MERCADO | LOCAL | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 8 | 10.04 | 120.48
| 19.1.4 | MERCADO | LOCAL | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5 | 10.48 | 13.1524 | 65.762
| 19.1.5 | MERCADO | LOCAL | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1 | 10.49 | 13.1649 | 13.1649
| 19.1.6 | 42.05.380 | CPOS | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 243.31 | 305.354 | 305.354
| 19.1.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 16 | 47.92 | 60.1396 | 962.2336
| 19.1.8 | 72927 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 15 | 35.47 | 44.5148 | 667.7227
| 19.1.9 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 118 | 44.75 | 56.1612 | 6627.0275
| 19.1.10 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 160 | 54.14 | 67.9457 | 10871.312
| 19.1.11 | 42.05.300 42.05.310 | CPOS CPOS | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 9 | 42.95 | 53.9023 | 485.1202
| 19.1.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 16 | 20.73 | 26.0161 | 416.2584
| Subtotal item 19 | [7 empty] | 21890.3626
| 20 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP
| 20.1 | 450204 | CPOS | Central de GLP Botijões P45 | un | 2 | 3928.28 | 4929.9914 | 9859.9828
| 20.2 | 46.07.020 | CPOS | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 56.65 | 71.0957 | 1706.298
| 20.3 | 08.02.016 | FDE | Fita anticorrosiva | m | 24 | 16.85 | 21.1468 | 507.522
| 20.4 | 470716 | CPOS | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 65.27 | 81.9138 | 327.6554
| 20.5 | MERCADO | LOCAL | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 139.9 | 175.5745 | 175.5745
| 20.6 | MERCADO | LOCAL | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 139.9 | 175.5745 | 351.149
| 20.7 | MERCADO | LOCAL | Registro do Regulador | un | 2 | 140 | 175.7 | 351.4
| 20.8 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 99.13 | 124.4081 | 124.4081
| Subtotal item 20 | [7 empty] | 13403.9898
| 21 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES
| 21.1 | 73775/001 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 4 | 113.59 | 142.5554 | 570.2218
| 21.2 | 72554 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | un | 1 | 347.93 | 436.6521 | 436.6521
| 21.3 | 500524 | CPOS | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 9 | 116.63 | 146.3706 | 1317.3358
| 21.4 | MERCADO | LOCAL | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | un | 3 | 27.9 | 35.0145 | 105.0435
| 21.5 | 970101 | CPOS | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 | 14.07 | 17.6578 | 35.3157
| 21.6 | 970101 | CPOS | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 3 | 14.07 | 17.6578 | 52.9736
| 21.7 | 970101 | CPOS | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 1 | 14.07 | 17.6578 | 17.6578
| 21.8 |  | CPOS | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 | 14.07 | 17.6578 | 88.2892
| Subtotal item 21 | [7 empty] | 2623.4896
| 22 |  |  | ÁREAS EXTERNAS
| 22.1 |  |  | MURO LATERAL(implantação) FOLHA 02
|  | 021005 | CPOS | locação para muros, cercas e alambrados | ml | 15 | 0.76 | 0.9538 | 14.31 | CPOS 021005
| 22.2 |  |  | Baldrame / Embasamento
|  | 1201040 | CPOS | broca em concreto armado, diâmetro 24cm – completa | ml | 14 | 47.24 | 59.2862 | 830.01 | CPOS 12.01.040
|  | 96527 | SINAPI | escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma | m³ | 0.94 | 101.12 | 126.9056 | 119.29 | SINAPI 96527
|  | 1101130 | CPOS | concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 0.94 | 271.64 | 340.9082 | 320.45 | CPOS 11.01.130
|  | 1116040 | CPOS | lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundações | m³ | 0.94 | 106.8 | 134.034 | 125.99 | CPOS 11.16.040
|  | 96546 | SINAPI | armação de viga baldrame, utilizando aço CA 50 de 10,0mm | Kg | 47 | 6.5 | 8.1575 | 383.4 | SINAPI 96546
| 22.3 |  |  | Pilar |  |  |  | 0
|  | 1101130 | CPOS | concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 0.94 | 271.64 | 340.9082 | 320.45 | CPOS 11.01.130
|  | 96546 | SINAPI | armação de Pilares, utilizando aço CA 50 de 10,0mm | Kg | 28 | 6.5 | 8.1575 | 228.41 | SINAPI 96546
| 22.4 |  |  | Alvenaria de Elevação
|  | 87467 | SINAPI | blocos de concreto (14x19x39cm), e=14cm, assentados c/ argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia) | m² | 24 | 59.3 | 74.4215 | 1786.12 | SINAPI 87467
|  | 021005 | CPOS | locação para muros, cercas e alambrados | ml | 15 | 0.76 | 0.9538 | 14.31 | CPOS 021005
| 22.5 |  |  | Canaleta Armada (meio e respaldo da alvenaria de elevação)
|  | 0401058 | FDE | verga/cinta em bloco de concreto canaleta, e=14cm | ml | 30 | 26.04 | 32.6802 | 980.41 | FDE 04.01.058
| 22.6 |  |  | Revestimento
|  | 1702020 | CPOS | chapisco traço 1:3 (cimento, cal e areia), alvenaria de elevação | m² | 60 | 5.3 | 6.6515 | 399.09 | CPOS 17.02.020
| 22.7 |  |  | Pintura
|  | 88489 | SINAPI | pintura látex acrílica, duas demãos | m² | 60 | 10.31 | 12.939 | 776.34 | SINAPI 88489
| 22.8 |  |  | MURETA C/ GRADIL (FRENTE)
Serv. Preliminares
|  | 021005 | CPOS | locação para muros, cercas e alambrados | ml | 39 | 0.76 | 0.9538 | 37.2
| 22.9 |  |  | Baldrame / Embasamento
|  | 1201040 | CPOS | broca em concreto armado, diâmetro 24cm – completa | ml | 17 | 47.24 | 59.2862 | 1007.87
|  | 96527 | SINAPI | escavação manual em solo, profundidade até 0,50m | m³ | 2.43 | 101.12 | 126.9056 | 308.38
|  | 1101040 | CPOS | concreto usinado, bombeado, fck=25 Mpa | m³ | 2.43 | 271.64 | 340.9082 | 828.41
|  | 1116040 | CPOS | lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundações | m³ | 2.43 | 106.8 | 134.034 | 325.7
|  | 96546 | SINAPI | armação de viga baldrame, utilizando aço CA 50 de 10,0mm | Kg | 122 | 6.5 | 8.1575 | 995.22
|  | 72075 | SINAPI | impermeabilização baldrame c/ revestimento bicomponente semi flexível | m² | 9.75 | 11.93 | 14.9721 | 145.98
| 22.10 |  |  | Pilares
|  | 0401058 | FDE | verga/cinta em bloco de concreto canaleta, e=14cm | ml | 20 | 26.04 | 32.6802 | 653.6
|  | 92778 | SINAPI | armação de pilar utilizando aço CA 50 de 10,0 mm | Kg | 62.5 | 6.42 | 8.0571 | 503.57
|  | 92720 | SINAPI | concreto usinado, bombeado, fck=20mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 0.8 | 317.91 | 398.9771 | 319.18
|  | 1702020 | CPOS | chapisco traço 1:3 (cimento, cal e areia), alvenaria de elevação | m² | 1.6 | 5.3 | 6.6515 | 10.64
| 22.11 |  |  | Alvenaria de Elevação
| 22.12 |  |  | Canaleta Armada (respaldo da alvenaria de elevação)
|  | 0401058 | FDE | verga/cinta em bloco de concreto canaleta, e=14cm | ml | 78 | 26.04 | 32.6802 | 2549.06
| 22.13 |  |  | Revestimento |  |  |  | 0
|  | 1702020 | CPOS | chapisco traço 1:3 (cimento, cal e areia), alvenaria de elevação | m² | 78 | 5.3 | 6.6515 | 518.82
| 22.14 |  |  | Pintura |  |  |  | 0
|  | 88489 | SINAPI | pintura látex acrílica, duas demãos | m² | 78 | 10.31 | 12.939 | 1009.25
|  | 73924/001 | SINAPI | pintura em esmalte sintético, 02 demãos em esquadrias de ferro ( gradil ) | m² | 103.9 | 24.29 | 30.4839 | 3167.28
| 22.15 | 73932/001 | SINAPI | Gradil (devidamente fixado) conforme projeto | m² | 51.95 | 272.7 | 342.2385 | 17779.29
|  |  |  | sub item 22 |  |  |  |  | 30159.45
| 23 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 23.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 6.3 | 499.25 | 626.5587 | 3947.3201
| 23.2 | 98504 | SINAPI | GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO(PLACAS) | m² | 595.73 | 8.99 | 11.2824 | 6721.2939
| 23.4 | 54.04.340 | CPOS | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia | m² | 46.74 | 54.91 | 68.912 | 3220.9492
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
| 23.5 | 240228 | CPOS | Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens x 2 | m² | 5.16 | 505.67 | 634.6158 | 3274.6178
| 23.6 | 240228 | CPOS | Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragensx 2 | m² | 4.2 | 505.67 | 634.6158 | 2665.3866
| 23.7 | 240228 | CPOS | Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88 | 505.67 | 634.6158 | 4366.157
| Subtotal item 23 | [7 empty] | 24195.7247
| 24.1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 24.1 | 350702 | CPOS | Plataforma com 3 mastros galvanizados, h=7,00m (3 unidades) | cj | 1 | 3142.91 | 3944.352 | 3944.352
| Subtotal item 24 | [7 empty] | 3944.352
| 25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
| 25.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 564.5 | 2.55 | 3.2002 | 1806.5411
| Subtotal item 25 | [7 empty] | 1806.5411
| Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 596077.4448
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 596077.4448